ALLEGATO C

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di strumentazione telecontrollo per la società S.EC.AM. SPA.

Codice Unico Progetto (CUP): C48B22000070002

Codice Identificativo Gara (CIG): B5138B4019

23100 Sondrio (SO)

Alla Società S.Ec.Am. SpA

Via Vanoni, 79

OFFERTA PER FORNITURA

*******

Con riferimento alla Procedura di gara in oggetto:

| Il/la sottoscritt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nat a |  |  |  |  | (Prov. __) |  |  |  |  |  | il |  |  |  |  |
| Residente a |  |  |  |  | In Via |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. |  |
| in qualità di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| con sede in |  |  |  |  | (Prov. __) |  |  |  |  | Via |  |  |  |  |  |
| C.F.: |  |  |  |  |  |  | P. IVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

OFFRE:

| Posizione | Elenco Prodotti | N° Pezzi | Prezzo Base | Prezzo unitario offerto | Prezzo Totale offerto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC 16DI-4AI-4DO – 1000 informazioni – 10 Espansioni - GSM4-ETH | 46 | 2.313,00 € |  |  |
| 2 | Antenna GSM bi-banda 0 dB con cavo da 4m SMA maschio 4G | 46 | 45,00 € |  |  |
| 3 | Alimentatore 230 Vac (50/60 Hz) / 24Vdc 120W | 46 | 151,00 € |  |  |
| 4 | Modulo Espansione 16DI | 10 | 272,00 € |  |  |
| 5 | Modulo Espansione 8AI- 4-20 mA | 23 | 318,00 € |  |  |
| 6 | Protezione da sovratensione AI montaggio su guida DIN | 368 | 68,00 € |  |  |
| 7 | Software Server VPN - 400 dispositivi | 1 | 7.881,17 € |  |  |
| 8 | Monitoraggio a Batteria OpenSensor HP FLEX pila alta capacità con Modbus -485 | 89 | 1.458,00 € |  |  |
| 9 | Cavo di collegamento | 89 | 48,50 € |  |  |
| 10 | Antenna esterna con 4 m di cavo | 69 | 125,00 € |  |  |
| 11 | Antenna esterna con 8 m di cavo | 20 | 159,00 € |  |  |
| 12 | Attivazione ingressi analogici 4-20 mA | 89 | 164,00 € |  |  |
| 13 | Sensore di livello CNPI 0 ÷ 6m + 9m di cavo | 30 | 390,00 € |  |  |
| 14 | Pinza di ancoraggio per sensori immersione | 30 | 45,00 € |  |  |
| 15 | Alimentatore con separazione galvanica | 30 | 133,00 € |  |  |
|  |  |  |  | TOTALE |  |

Questa impresa accetta, senza eccezioni e riserve, tutte le clausole ed i termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed alla Lettera d'Invito

La presente offerta è valida per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la scadenza delle offerte.

Il prezzo offerto è formulato dall'offerente reputandolo remunerativo e congruo sia in relazione alle previsioni di capitolato e lex specialis sia in considerazione della ordinaria e corretta prassi in atto nel settore commerciale cui appartiene l'appalto, della natura dell'appalto stesso e della propria condizione.

Il presente documento dev’essere sottoscritto digitalmente